Cours de formation - Estimation des coûts des

Usines de dessalement par osmose inverse (OIEM)

Intervenant : Nikolay Voutchkov

Programme du 1er jour :

Exploitation et suivi des performances d’une usine de dessalement

09h00 – 09h30 :	 1.1 Estimation des coûts de projet – Présentation

Déterminations des coûts de projet

Méthodologie générale pour la préparation des évaluations des coûts de projet

Type et exactitude des évaluations des coûts de projet

Modèles de coûts

10h30 – 10h45	Pause café

10h45 – 12h00 :	 1.2 Facteurs de coûts de projet

Introduction

Facteurs sous contrôle du maître d’ouvrage influant sur les coûts de projet

- Dimension du projet

- Facteur de disponibilité de capacité

- Qualité de l’eau d’approvisionnement

- Qualité de l’eau produite

- Externalités environnementales, y compris méthodes d’élimination des concentrés

- Alimentation en énergie électrique et coûts d’unité de production d’énergie

- Profil de risques de projet

- Participation publique et autres facteurs de coûts de projet

Facteurs de coûts de projet hors contrôle du maître d’ouvrage

12h00 – 13h00	Pause déjeuner

13h00 – 14h30 :	1.3 Coûts de construction de systèmes d’adduction et de prétraitement

Coûts de construction relatifs au site de l’usine

Coûts d’adduction

- Coûts d’adduction souterraine

- Coûts d’adduction à ciel ouvert

- Coûts de canalisations d’adduction et de station de pompage

- Coûts de grille d’entrée d’adduction

Coûts de construction d’installations de prétraitement

Coûts de conditionnement de produits chimiques

Coûts de clarificateurs par gravité et par flottation à air dissous

Coûts de médias filtrants gravimétriques

Coûts de filtres de prétraitement à membranes UF et MF

Coûts de filtration par cartouche

Tableaux et courbes de coûts

14h30 – 14h45	Pause café

14h45 – 15h45 :	1.4 Coûts de construction de système d’OI

Composants principaux d’un système d’OIEM

Coûts de pompe à haute pression

Coûts de supports de membranes d’OI

Coûts de système de récupération d’énergie

Tableaux et courbes de coûts

15h45– 16h30 :	1.5 Coûts de construction pour installations de traitement ultérieur, de gestion des concentrés et autres

Coûts de traitement ultérieur

Coûts d’élimination des concentrés

Coûts de manutention des déchets et des substances solides

Coûts de systèmes électrique et d’instrumentation

Coûts d’équipement et de commodités auxiliaires et de services

Coûts des bâtiments

Coûts d’essais de démarrage, de mise en service et d’acceptation

16h30 – 17h00	Questions et débats

Programme du 2ème jour :

Coûts d’investissement totaux et frais d’exploitation et d’entretien

09h00 – 09h30 :	 2.1 Estimation des coûts d’investissement indirects et totaux

Coûts des services d’ingénierie de projet

- Ingénierie préliminaire

- Essai pilote

- Conception détaillée

- Gestion et supervision de construction

Coûts de développement du projet

- Administration, sous-traitance et gestion de projet

- Services juridiques

- Coûts d’évaluation environnementale

Coûts de promotion à la participation communautaire

- Coûts d’élaboration de documents de relations publiques

- Coûts de réunions publiques et d’examen de projet

Coûts de financement de projet

- Financement public

- Financement conventionnel (emprunt obligataire ou crédit de construction)

- Financement privé de projet

- Intérêts intercalaires

- Réserve aux fins de service de la dette

- Autres coûts de financement

Aléas

Coûts de financement totaux

10h30 – 10h45	Pause café

10h45 – 12h00 :	2.2 Coûts variables de F&M

Courant électrique

Produits chimiques

Remplacement des filtres à membranes et à cartouches

Flux d’élimination des déchets

12h00 – 13h00 Pause déjeuner

13h00 – 14h30 :	2.3 Coûts fixes et totaux de F&M

Main-d’œuvre

Maintenance

Suivi environnemental et suivi des performances

Coûts indirects de F&M

Coûts totaux de F&M

14h30 – 14h45	Pause café

14h45 – 16h30 :	2.4 Coût de production de l’eau

Composants à coût fixe

- Recouvrement des coûts d’investissement

- Autres coûts fixes

Composants à coût variable

Coût total de production de l’eau

16h30 – 17h00	Questions et débats

Programme du 3ème jour :

Coûts de dessalement – Tendances, exemples, séance interactive

09h00 – 09h30 :	3.1 Tendances des coûts de dessalement

Aperçu général

Récents projets de dessalement par OIEM et ventilation de leurs coûts

Projet à coûts élevés à terme

- Facteurs clés contribuant à des coûts élevés

Projet à coûts réduits à terme

- Facteurs clés aboutissant à des coûts réduits

Impact de réalisation de projet

Méthodes de calcul des coûts

Description du projet

Ventilation des coûts d’investissement de projet

Coûts annuels de F&M

Coût d’estimation des ressources hydriques

Conception-soumission-construction (CSC) de Projets

Conception-construction-exploitation (CCE) de Projets

Construire-posséder-exploiter-transférer (CPET) des Projets

10h15 – 10h30	Pause café

10h30 – 12h00 :	3.2 Exemple d’estimation de coûts de projet d’OIEM

12h00 – 13h00 Pause déjeuner

13h00 – 13h30 :	3.3 Séance d’estimation de coûts – Affectations d’équipes

Aperçu général de séance interactive d’étude de cas d’estimation

Définition d’étude de cas de projet

Projets et réalisations

Répartition de participants au projet en équipes de travail de 5 à 7 personnes et attribution d’étude de cas de projet distincte à chacune des équipes

13h00 – 14h00 :	3.4 Élaboration d’estimations de coûts de projet par les équipes de travail

Activité des sept équipes distinctes par rapport à leur mission d’estimation de coûts de projet

14h00 – 14h15	Pause café

14h15 – 16h00 -3.5 Présentations d’estimations de coût de projet élaborées par les équipes de travail : Chacune des cinq équipes de travail présente un exposé de 20 minutes concernant l’estimation de coûts de leur étude de cas de projet

16h00 – 17h00	Débats concernant les estimations de coût des études de cas